## Slide 1
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ
5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
/9
Συντονισμός PID-ελεγκτή από το πεδίο συχνότητας
Από το Bode-διάγραμμα μέτρου

## Slide 2
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ
5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
/9
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Z-N ΜΕΘΟΔΟΥ
Για το συντονισμό των PID παραμέτρων απαιτείται η λειτουργία του κλειστού συστήματος σε συνθήκες “κρίσιμης ευστάθειας”.
H Ζ-Ν μέθοδος προτείνει όρια εκτός των οποίων βρίδκονται οι PID παράμετροι
Για τον “on-line” συντονισμό τον P-I-D παραμέτρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία “ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ”
G(s)
ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ
PID
+
-

## Slide 3
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ
5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
/9
Συντονισμός PID παραμέτρων με την μέθοδο ενός
“τέταρτου εύρους απόκρισης”
Ρύθμιση κέρδους (με ) έτσι ώστε η απόκριση του κλειστού συστήματος σε βηματική είσοδο να είναι:
A
A/4
Pu
P:
PI:
PID:

## Slide 4
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ
5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
/9
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PID ΕΛΕΓΚΤΩΝ
db
ω
+-20db/dec
2-ΜΗΔΕΝΙΚΑ και 1-ΠΟΛΟΣ!!
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ D-ΟΡΟΥ
όπου

## Slide 5
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ
5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
/9
Βελτιστοποίησης PID-ελεγκτή
Η Z-N μέθοδος παρέχει όρια εντός των οποίων βρίσκονται οι I και D παράμετροι
Θέσπιση κριτηρίων για βελτιστοποιημένη επιλογή PID-παραμέτρων
Υιοθέτηση Integral Error=
Τίθεται θέμα με αποκρίσεις υποαποσβενυμένων
συστημάτων, όπου προστίθενται τα εμβαδά
Δεν παρέχεται εγγύηση ότι

## Slide 6
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ
5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
/9
Υιοθέτηση Integral Square Error=
Υιοθέτηση Integral Absolute Error IAE=
Υιοθέτηση Integral Time Varying AE ITVAE=
Στο κόστος προσμετράται με ιδιαίτερη βαρύτητα το σφάλμα σε μεταγενέστερες
χρονικές στιγμές (σε σχέση με το IAE) η απόκριση του συστήματος
συγκλίνει ταχύτερα στην μόνιμη κατάσταση σε σχέση με το IAE

## Slide 7
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ
5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
/9
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PID ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Για συστήματα που συναντώνται σε πετροχημικές διεργασίες η απόκριση σε βηματική διέγερση έχει τη μορφή:
L
T
Kss
Kss(1-e)=
0.6379 Kss
y(t)

## Slide 8
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ
5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
/9
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PID ΕΛΕΓΚΤΩΝ
L
T
Kss
Kss(1-e-1)

## Slide 9
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ
5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
/9
Μέθοδος Lopez-Murril (1967) για Υπολογισμό PID Παραμέτρων
ISE
IAE
ITAE
α
1,495
1,435
1,375
β
-0,959
-0,921
-0,947
γ
1,101
0,878
-0,842
δ
0,771
0,749
0,738
ε
0,560
0,482
0,381
ζ
1,006
1,137
0,995